GCMS

Kondisi consumable GCMS saat ini

1. Septum tersisa 36 buah
2. Glass insert untuk split tersisa 2 buah, spitless 1pak
3. Vial kit 1 pak yang belum dibuka
4. Helium masih ada 1 tabung yang belum dibuka

Ada ± 140 sampel dari Januari-Agustus 2016, 20 sampel diantaranya adalah sampel jasa (±14%)

Januari- Agustus 2016 ±350 injek

Kebutuhan consumable GCMS dengan asumsi 550 injek/thn

1. Septum 1 botol (isi 50 buah), ganti setiap 100 injek
2. Glass insert (split/splitless) 1 pak (isi 5), ganti tiap 500 injek
3. Vial kit 1.5 ml 1 pak (isi 100 buah)
4. Helium 1 tabung

HPLC

Januari – Juli 2016 ± 125 injek

Kebutuhan consumable

1. 2-propanol 2.5L, untuk membersihkan kolom dan pompa
2. Methanol hplc grade 2.5L
3. Acetonitril hplc grade 2.5L

Pengajuan fase gerak hanya untuk stok bila ada jasa, karena pemakai HPLC biasanya membawa fase gerak sendiri.